*Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – oferta materiałów elektrycznych*

|  |
| --- |
| ………………………………………………(Miejscowość i data)…………………………………………… (Dane Oferenta)Formularz ofertowyW nawiązaniu do zapytania ofertowego na zakup i dostawę elektrycznych materiałów budowlanych na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim, oferujemy następujące ceny: |
| Lp. | Nazwa asortymentu | Jm. | Przybliżona ilość zakupu | Cena jednostkowa | Wartość  |
| Netto  | Brutto | Netto  | Brutto |
| 1.
 | Przewód YDYp 3x2,5 450/750V | m | 500 |  |  |  |  |
|  | Przewód YDYp 3x1,5 450/750V | m | 250 |  |  |  |  |
|  | Przewód YDYp 4x1,5 450/750V | m | 50 |  |  |  |  |
|  | Przewód YDY 3x4 450/750V | m | 10 |  |  |  |  |
|  | Przewód YDY 3x6 450/750V | m | 50 |  |  |  |  |
|  | Przewód LGY 1x6 zielonożółty | m | 60 |  |  |  |  |
|  | Przewód LGY 1x6 niebieski | m | 10 |  |  |  |  |
|  | Przewód LGY 1x6 czarny  | m | 10 |  |  |  |  |
|  | Puszka ∅60 pt. głęboka  | szt | 100 |  |  |  |  |
|  | Puszka ∅60 pt. płytka  | szt | 30 |  |  |  |  |
|  | Puszka ∅60 pt. regipsowa | szt | 10 |  |  |  |  |
|  | Puszka ∅60 pt. głęboka łączona  | szt | 10 |  |  |  |  |
|  | Puszka ∅60 pt. płytka łączona  | szt | 10 |  |  |  |  |
|  | Puszka rozgałęźna pt. ∅80 | szt | 10 |  |  |  |  |
|  | WAGO szybkozłączka 2x2,5 | szt | 60 |  |  |  |  |
|  | WAGO szybkozłączka 3x2,5 | szt | 150 |  |  |  |  |
|  | WAGO szybkozłączka 4x2,5  | szt | 70 |  |  |  |  |
|  | WAGO szybkozłączka 5x2,5 | szt | 20 |  |  |  |  |
|  | WAGO szybkozłączka 3x4 | szt | 20 |  |  |  |  |
|  | WAGO szybkozłączka 5x4 | szt | 20 |  |  |  |  |
|  | SIMET listwa zaciskowa 12x4 | szt | 10 |  |  |  |  |
|  | SIMET listwa zaciskowa 12x6 | szt | 10 |  |  |  |  |
|  | SIMET listwa zaciskowa 12x10 | szt | 5 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik różnicowoprądowy EATON HNC-40-2-003 | szt | 5 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik różnicowoprądowy EATON HNC-40-4-003 | szt | 1 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik różnicowoprądowy EATON HN B6/1 | szt | 2 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik różnicowoprądowy EATON HN B10/1 | szt | 10 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik różnicowoprądowy EATON HN B16/1 | szt | 25 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik różnicowoprądowy EATON HN B20/1 | szt | 2 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik różnicowoprądowy EATON HN B25/1 | szt | 5 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik różnicowoprądowy EATON HN B16/3 | szt | 2 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik różnicowoprądowy EATON HN B25/3 | szt | 1 |  |  |  |  |
|  | Kołek rozporowy ∅8 hak sufitowy  | szt | 15 |  |  |  |  |
|  | SIMET pokrywa PS-60 | szt | 100 |  |  |  |  |
|  | EATON szybkozłączka 1faz 6 - modułowa | szt | 5 |  |  |  |  |
|  | EATON szybkozłączka 1faz 12 - modułowa | szt | 5 |  |  |  |  |
|  | EATON szybkozłączka 3faz 12 - modułowa | szt | 1 |  |  |  |  |
|  | Tablica licznikowa 1 faz. S190 | szt | 5 |  |  |  |  |
|  | Ospel „akcent” gniazdo 2 2/U białe  | szt | 60 |  |  |  |  |
|  | Ospel „akcent” gniazdo 1 2/U białe | szt | 20 |  |  |  |  |
|  | Ospel „akcent” gniazdo 2 2/U białe IP44 | szt | 10 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik Ospel Akcent pojedynczy  | szt | 20 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik Ospel Akcent świecznikowy  | szt | 20 |  |  |  |  |
|  | El-plast Hermes gniazdo 2 2/U IP44 | szt | 5 |  |  |  |  |
|  | El-plast Hermes wyłącznik IP44 | szt | 5 |  |  |  |  |
|  | Rozdzielnica obudowa 8 modułowa N/T | szt | 2 |  |  |  |  |
|  | Rozdzielnica obudowa 12 modułowa N/T | szt | 2 |  |  |  |  |
|  | Rozdzielnica obudowa 8 modułowa P/T | szt | 2 |  |  |  |  |
|  | Rozdzielnica obudowa 12 modułowa P/T | szt | 2 |  |  |  |  |
|  | Rozdzielnica obudowa 2 modułowa N/T | szt | 5 |  |  |  |  |
|  | OBO. Obejma rury (8-22) typ 927/0 | szt | 20 |  |  |  |  |
|  | Listwa instalacyjna 35x15 | szt | 10 |  |  |  |  |
|  | Żarówka LED 10W | szt | 10 |  |  |  |  |
|  | Świetlówka 36W | szt | 10 |  |  |  |  |
|  | Zapłonnik 40W | szt | 10 |  |  |  |  |
|  | Wkładka topikowa 16A gE i 10A gE | szt | 20 |  |  |  |  |
|  | Wkładka DII E-27 16A gG | szt | 20 |  |  |  |  |
|  | Wkładka DII E-27 25A gG | szt | 30 |  |  |  |  |
|  | Wkładka topikowa 35A gG | szt | 20 |  |  |  |  |
|  | Wkładka DIII E33 32A gG | szt | 10 |  |  |  |  |
|  | Taśma izolacyjna  | szt | 10 |  |  |  |  |
|  | Plafoniera E27 1x75W IP44 | szt | 5 |  |  |  |  |
|  | Dekielek regulowany (pokrywka puszki) | szt | 10 |  |  |  |  |
|  | Listwa zerowa TH35-11/25 | szt | 5 |  |  |  |  |
|  | Simet puszka N/T NS6 IP54 | szt | 5 |  |  |  |  |
|  | Tulejki 6 mm2 12mm | szt | 50 |  |  |  |  |
|  | Tulejki 6 mm2 18mm | szt | 20 |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ OFERTY | Netto: | Brutto: |

……………………………….

(Podpis Oferenta)