|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ………………………………………………  (Miejscowość i data)  ……………………………………………  (Dane Oferenta)  **Oferta na wykonanie podłogi w hali Szkoły Podstawowej nr 1 w Krośnie Odrzańskim przy ul. Bohaterów Wojska Polskiego 21** | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |
|  | | | |
| Lp. | Rodzaj usługi / materiału | Montaż m² | Zapotrzebowane na m² | Cena montażu – zł/m² | Cena matriału – zł/m² | Łączna  Cena netto | |
|  | Wykonanie podłogi ( wraz z wylewką) z Wykładziny : Heterogenicznej obiektowej z częściowym cokołem  + usługa montażu wykładziny | 55,0 m ² | 60,0 m ² |  |  |  |  |
|  | Wykonanie podłogi ( wraz z wylewką) z wykładziny : Heterogenicznej obiektowej z rolki niebieskiej lub puzzli gumowych gr. 10 mm obiektowych czarnych +  usługa montażu wykładziny | 88,0 m ² | 120,0 m² |  |  |  |  |
|  | Odcięcie wilgoci od podłoża | 150 m² | - |  |  |  |  |
|  | Listwa cokołowa durofit  do poz.1 -7 szt. ( szara)  do poz. 2-26 szt. ( biała) | 73 mb | 79 mb |  |  |  |  |

Wykonanie usługi montażu obejmuje:

* Przygotowanie podłoża, odcięcie wilgoci
* Gruntowanie
* Naprawa ubytków\*
* Wylanie 5 mm masy wyrównawczej
* Szlifowanie posadzki i odpylenie
* Naniesienie kleju\*
* Montaż wykładziny i spawanie
* Listwy progowe\*, cokołowe\*

\*jeżeli zajdzie potrzeba

……………………………..

( pieczątka i podpis oferenta)